附件1

2025年11月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202511-QG-01 | 机械加工 | 反射镜135立板组件 | 图纸清单（现场获取） |  | 93 | - |  | 询价 | 需高精度机床 |
| NIAOT202511-QG-02 | 机械加工 | 水冷板和箱体组件 | 图纸清单（现场获取） |  | 92 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-03 | 机械加工 | 因钢零件 | 图纸清单（现场获取） | 无 | 60 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-04 | 机械加工 | 反射镜组件 | 图纸清单（现场获取） | 无 | 90 | - |  | 询价 | 需高精度机床 |
| NIAOT202511-QG-05 | 机械加工 | 反射镜1、2组件 | 图纸清单（现场获取） | 无 | 83 | - |  | 询价 | 需高精度机床 |
| NIAOT202511-QG-06 | 采购石英材料 | 尺寸：1052*152*152 品牌：康宁7980 |  |  | 35 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-07 | 机械加工 | 长条平面镜委托加工 | 图纸清单（现场获取） |  | 60 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-08 | 光学镀膜 | KD光学镜面镀膜 | 任务书（现场获取） |  | 98 | - |  | 询价 | 需有保密资质 |
| NIAOT202511-GJ-01 | 采购高精度位移传感器 | HEIDENHAIN（MT2587）长度计89支及垫圈90个 |  |  | 96.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-TKJ-01 | 采购长程测厚仪 | - 测量光程：3000mm - 测量波段：1310nm - 最高扫描速度：12mm/s - 最小工作距离：100mm - 最多可测面数：30 - 精度：5μm - 重复性：1μm - 附件：笔记本电脑、控制箱、软件 |  |  | 45 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-TKJ-02 | 采购应力仪 | - 测量范围：0-120nm光延迟（圆偏光）；-280-280光延迟（线偏光） - 测量方式：单口径一次成像 - 测量重复性：不低于1nm； - 光源：LED阵列 - 测量结果：偏振角度（°）、光学延迟（nm）、标准光学延迟（nm/cm）、标准应力（MPa） - 视场：152x114mm - 图像分辨率：800x600或2400x2400pixels - 横向分辨率：0.19m或0.07mm - 图像采集：matrix camera with varifocal lens |  |  | 55 |  |  |  |  |
| NIAOT202511-TKJ-03 | 镜面加工 | φ1600球面镜加工 | 图纸清单（现场获取） |  | 30 |  |  |  |  |
| NIAOT202511-TKJ-04 | 采购微晶玻璃 | - 材料要求CTE<0.02x10-6（0-50℃） - 外形尺寸φ1150*88mm - 正面铣磨凹球面，曲率半径13065mm - 背面中心位置开盲孔，直径150+0.25+0.35mm, 深度52+0.15+0.25mm - 外圆粗磨两处对称平台，二者距离1146mm，平行度<0.03mm |  |  | 66 |  |  |  |  |