附件1

2026年7月第三批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202607-XJS-06 | 4.2米望远镜主镜室加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 50 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-02 | 紫外光谱仪氟化钙标准镜采购 | 见附录详细参数 |  |  | 52 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-03 | 紫外光谱仪氟化钙等透镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 55 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-04 | 紫外光谱仪抛物面反射镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 65 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202607-TKJ-05 | 紫外光谱仪棱镜及平面镜加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 70 |  |  | 询价 |  |

附录：NIAOT202607-TKJ-02详细参数：

| 来源 | 名称 | 代号 | 材料 | 成品数量 | 镜坯尺寸外圆*厚度 | 镜坯数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV-SV | SV Lens-01(Doublet A) | CH-UV-SU-003-A2001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ61mm*20mm | 3 |
|  | SV Lens-04(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B2001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ24mm*14mm | 3 |
|  | SV Lens-05(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B2002 | HELLMA(BaF2) | 1 | Φ24mm*15mm | 3 |
| UV-CBP | UV CBP lens-01 | CH-UV-SU-003-03002 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ41mm*12mm | 3 |
|  | UV CBP lens-03(Doublet A) | CH-UV-SU-003-A3002 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ23mm*14mm | 3 |
|  | UV CBP lens-04(Doublet B) | CH-UV-SU-003-B3001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ23mm*14mm | 3 |
| UVFO | UVFO-Reimager 01 | CH-IL-FO-007-00001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ98mm*22mm | 3 |
|  | UVFO-Collimator-01 | CH-IL-FO-001-00001 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ76mm*20mm | 3 |
|  | UVFO-Collimator-03 | CH-IL-FO-001-00003 | HELLMA(CaF2) | 1 | Φ78mm*13.5mm | 3 |
|  | UVFO-ADC wedge 01 | CH-IL-FO-005-A3001 | HELLMA(CaF2) | 2 | D65-0.03/-0.1x 30±0.1 | 3 |