附件1

2026年9月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202609-QG-02 | 反射镜2加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 23 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-QG-03 | 镜坯采购 | 7980：297*80*51.5(3件) 7980：262*167*51.5(3件) JGS2：D350*51.5(3件) JGS2：D350*52(3件) JGS2镂空后酸洗处理消除应力，内嵌石英7980，长宽尺寸公差（-0.05，-0.02），垂直度<0.02；内嵌石英7980长290，宽73，厚50mm内不得有气泡杂质。 |  |  | 22 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-QG-04 | 镜坯采购 | 230*170*24(6件) D300*30（3件） 双面平面；边缘保护性倒角；两面280#砂眼均匀 |  |  | 45 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-GP-01 | 宽波段多波长合束激光器 | 1：宽波段多波长合束激光器的波段范围覆盖200nm-2000nm，2：任意波长可切换输出；3：激光器控制支持二次开发；4：光斑稳定性<1%，近紫外波段<3%；5：单波长输出功率≥15mW，近红外波段单波长输出功率≥10mW。 |  |  | 97 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-TKJ-01 | 平行光管结构件及工装加工 |  | 图纸（线下获取） |  | 50 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-TKJ-02 | 超声波清洗机 | 手动式超声波清洗机VGT-209FT |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-TKJ-03 | 子镜参数一致性检测装置 | 1、带孔平面反射镜组件： （1）材料：进口微晶玻璃 （2）外径≥φ1620，有效通光口径≥φ1600mm （3）与透镜适配中孔直径φ250.5mm （4）有效通光口径内面形RMS 优于λ/50，λ=632.8nm （5）镀铝加保护膜，400-800nm平均反射率＞90% （6）支撑调整架中心高度：1585，±50mm可调 （7）总重量＜8T （8）调整架可实现镜面翻转，光轴水平时俯仰可±5 度手动/电动调整，粗调分辨率≤1 分，细调分辨率3秒。 （9）可实现镜面360度方位旋转，锁定后偏摆可手动/电动调整，粗调分辨率1分，细调分辨率3秒。 2、补偿透镜： （1）材料：石英玻璃 （2）外径：φ250mm （3）中心厚度：35mm±0.05 （4）凹面曲率半径592.94±0.05mm，台阶宽度5mm，倒角2mm；凸面曲率半径550.85±0.05mm，台阶直径242mm。 （5）凹面有效口径φ220mm，有效口径内面形RMS优于λ/50，凸面有效口径≥φ235mm，有效口径内面形RMS优于λ/50（λ=632.8nm） （6）两面镀增透膜，632.8nm透过率＞99.9% 3、子镜支撑调整架： （1）中心高度：1585mm，±5mm可调； （2）俯仰行程：≥±3度（以光轴水平为原点），方位行程：360度； 滚转（绕子镜光轴旋转）行程： 360度； X轴平移行程：≥±90mm； Y轴平移行程：≥±90mm； |  |  | 39.8 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-TKJ-04 | 自动喷砂机 | SLT-ZP3232-15A数控台车转盘式自动喷砂机（1台） SLT-ZP3232-15A捷豹永磁变频两级压缩螺杆机（1套） |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202609-TKJ-05 | 射频离子源 | 1.离子源栅极有效直径可以达到 220 mm； 2.离子源离子能量（束电压）可以实现 100 eV～1500 eV 调节功能； 3离子源最大离子束电流可以满足不大于 2000 mA 输出要求； 4.离子源栅极可以实现三栅结构配置功能。 |  |  | 95 |  |  | 询价 |  |